**Российская Федерация**

 **Общество с ограниченной ответственностью**

 **«Дом наших друзей»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**398042, г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, офис 4,**

**тел./факс 22-08-45, e-mail: dnd-lipetsk@rambler.ru**

**ИНН 4826060152 КПП 482601001**

**р/с 40702810035000007823 в Липецком ОСБ № 8593 СБ РФ**

**к/с 30101810800000000604 БИК 044206604**

**ОГРН 1074823022339**

**№\_\_\_\_\_от « » августа 2015г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИСПЕКЦИЯ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. дома по адресу ул. Космонавтов 92:**

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами планового сплошного обследования жилого здания;

- промывка внутренних систем центрального отопления гидравлическим способом;

- промывка внутриквартальных сетей и вводов;

- опрессовка домовых систем, элеваторных узлов;

- покраска стен в местах загрязнений, дверей;

- замена ламп на энергосберегающие;

- обследование состояния кровли, отмосток и асфальтовых повехностей вокруг здания;

- проверка резервных вводов водо- и электроснабжения;

- проверка штукатурки по фундаменту и цоколю;

- опробование вторых вводов электроснабжения жилых домов;

- ревизия запорной и регулировочной арматуры.

Гл. инженер

ООО «Дом

наших друзей» Кирьяк В.С.

 **Российская Федерация**

 **Общество с ограниченной ответственностью**

 **«Дом наших друзей»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**398042, г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, офис 4,**

**тел./факс 22-08-45, e-mail: dnd-lipetsk@rambler.ru**

**ИНН 4826060152 КПП 482601001**

**р/с 40702810035000007823 в Липецком ОСБ № 8593 СБ РФ**

**к/с 30101810800000000604 БИК 044206604**

**ОГРН 1074823022339**

**№ \_\_\_\_ от « » августа 2015г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИСПЕКЦИЯ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. дома по адресу пр. Шишкина 1а:**

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами планового сплошного обследования жилого здания;

- промывка внутренних систем центрального отопления гидравлическим способом;

- промывка внутриквартальных сетей и вводов;

- опрессовка домовых систем, элеваторных узлов;

- покраска дверей;

- замена ламп на энергосберегающие;

- обследование состояния кровли, отмосток и асфальтовых повехностей вокруг здания;

- проверка резервных вводов водо- и электроснабжения;

- проверка штукатурки по фундаменту и цоколю;

- опробование вторых вводов электроснабжения жилых домов;

- ревизия запорной и регулировочной арматуры.

Гл. инженер

ООО «Дом

наших друзей» Кирьяк В.С.

 **Российская Федерация**

 **Общество с ограниченной ответственностью**

 **«Дом наших друзей»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**398042, г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, офис 4,**

**тел./факс 22-08-45, e-mail: dnd-lipetsk@rambler.ru**

**ИНН 4826060152 КПП 482601001**

**р/с 40702810035000007823 в Липецком ОСБ № 8593 СБ РФ**

**к/с 30101810800000000604 БИК 044206604**

**ОГРН 1074823022339**

**№ \_\_\_\_ от « » августа 2015г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИСПЕКЦИЯ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. дома по адресу ул. В. Скороходова 11:**

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами планового сплошного обследования жилого здания;

- промывка внутренних систем центрального отопления гидравлическим способом;

- промывка внутриквартальных сетей и вводов;

- опрессовка домовых систем, элеваторных узлов;

- покраска дверей, стен в местах загрязнения;

- замена ламп на энергосберегающие;

- обследование состояния кровли, отмосток и асфальтовых повехностей вокруг здания;

- проверка резервных вводов водо- и электроснабжения;

- проверка штукатурки по фундаменту и цоколю;

- опробование вторых вводов электроснабжения жилых домов;

- ревизия запорной и регулировочной арматуры.

Гл. инженер

ООО «Дом

наших друзей» Кирьяк В.С.

 **Российская Федерация**

 **Общество с ограниченной ответственностью**

 **«Дом наших друзей»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**398042, г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, офис 4,**

**тел./факс 22-08-45, e-mail: dnd-lipetsk@rambler.ru**

**ИНН 4826060152 КПП 482601001**

**р/с 40702810035000007823 в Липецком ОСБ № 8593 СБ РФ**

**к/с 30101810800000000604 БИК 044206604**

**ОГРН 1074823022339**

**№ \_\_\_\_ от « » августа 2015г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИСПЕКЦИЯ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. дома по адресу ул. Толстого, д. 28:**

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами планового сплошного обследования жилого здания;

- промывка внутренних систем центрального отопления гидравлическим способом;

- промывка внутриквартальных сетей и вводов;

- опрессовка домовых систем, элеваторных узлов;

- покраска дверей, стен в местах загрязнения;

- замена ламп на энергосберегающие;

- обследование состояния кровли, отмосток и асфальтовых повехностей вокруг здания;

- проверка резервных вводов водо- и электроснабжения;

- проверка штукатурки по фундаменту и цоколю;

- опробование вторых вводов электроснабжения жилых домов;

- ревизия запорной и регулировочной арматуры.

Гл. инженер

ООО «Дом

наших друзей» Кирьяк В.С.

 **Российская Федерация**

 **Общество с ограниченной ответственностью**

 **«Дом наших друзей»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**398042, г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, офис 4,**

**тел./факс 22-08-45, e-mail: dnd-lipetsk@rambler.ru**

**ИНН 4826060152 КПП 482601001**

**р/с 40702810035000007823 в Липецком ОСБ № 8593 СБ РФ**

**к/с 30101810800000000604 БИК 044206604**

**ОГРН 1074823022339**

**№ \_\_\_\_ от « » августа 2015г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИСПЕКЦИЯ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. дома по адресу ул. Киевская, д. 41:**

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами планового сплошного обследования жилого здания;

- промывка внутренних систем центрального отопления гидравлическим способом;

- промывка внутриквартальных сетей и вводов;

- опрессовка домовых систем, элеваторных узлов;

- покраска дверей, стен в местах загрязнения;

- замена ламп на энергосберегающие;

- обследование состояния кровли, отмосток и асфальтовых повехностей вокруг здания;

- проверка резервных вводов водо- и электроснабжения;

- проверка штукатурки по фундаменту и цоколю;

- опробование вторых вводов электроснабжения жилых домов;

- ревизия запорной и регулировочной арматуры.

Гл. инженер

ООО «Дом

наших друзей» Кирьяк В.С.

 **Российская Федерация**

 **Общество с ограниченной ответственностью**

 **«Дом наших друзей»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**398042, г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, офис 4,**

**тел./факс 22-08-45, e-mail: dnd-lipetsk@rambler.ru**

**ИНН 4826060152 КПП 482601001**

**р/с 40702810035000007823 в Липецком ОСБ № 8593 СБ РФ**

**к/с 30101810800000000604 БИК 044206604**

**ОГРН 1074823022339**

**№ \_\_\_\_ от « » августа 2015г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИСПЕКЦИЯ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. дома по адресу пр. Победы, д. 104:**

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами планового сплошного обследования жилого здания;

- промывка внутренних систем центрального отопления гидравлическим способом;

- промывка внутриквартальных сетей и вводов;

- опрессовка домовых систем, элеваторных узлов;

- покраска дверей, стен в местах загрязнения;

- замена ламп на энергосберегающие;

- обследование состояния кровли, отмосток и асфальтовых повехностей вокруг здания;

- проверка резервных вводов водо- и электроснабжения;

- проверка штукатурки по фундаменту и цоколю;

- опробование вторых вводов электроснабжения жилых домов;

- ревизия запорной и регулировочной арматуры.

Гл. инженер

ООО «Дом

наших друзей» Кирьяк В.С.

 **Российская Федерация**

 **Общество с ограниченной ответственностью**

 **«Дом наших друзей»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**398042, г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, офис 4,**

**тел./факс 22-08-45, e-mail: dnd-lipetsk@rambler.ru**

**ИНН 4826060152 КПП 482601001**

**р/с 40702810035000007823 в Липецком ОСБ № 8593 СБ РФ**

**к/с 30101810800000000604 БИК 044206604**

**ОГРН 1074823022339**

**№ \_\_\_\_ от « » августа 2015г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИСПЕКЦИЯ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. дома по адресу ул. 8 Марта, д. 3:**

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами планового сплошного обследования жилого здания;

- промывка внутренних систем центрального отопления гидравлическим способом;

- промывка внутриквартальных сетей и вводов;

- опрессовка домовых систем, элеваторных узлов;

- покраска дверей, стен в местах загрязнения;

- замена ламп на энергосберегающие;

- обследование состояния кровли, отмосток и асфальтовых повехностей вокруг здания;

- проверка резервных вводов водо- и электроснабжения;

- проверка штукатурки по фундаменту и цоколю;

- опробование вторых вводов электроснабжения жилых домов;

- ревизия запорной и регулировочной арматуры.

Гл. инженер

ООО «Дом

наших друзей» Кирьяк В.С.

 **Российская Федерация**

 **Общество с ограниченной ответственностью**

 **«Дом наших друзей»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**398042, г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, офис 4,**

**тел./факс 22-08-45, e-mail: dnd-lipetsk@rambler.ru**

**ИНН 4826060152 КПП 482601001**

**р/с 40702810035000007823 в Липецком ОСБ № 8593 СБ РФ**

**к/с 30101810800000000604 БИК 044206604**

**ОГРН 1074823022339**

**№ \_\_\_\_ от « » августа 2015г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИСПЕКЦИЯ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. дома по адресу б-р Есенина, д. 5:**

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами планового сплошного обследования жилого здания;

- промывка внутренних систем центрального отопления гидравлическим способом;

- промывка внутриквартальных сетей и вводов;

- опрессовка домовых систем, элеваторных узлов;

- покраска дверей, стен в местах загрязнения;

- замена ламп на энергосберегающие;

- обследование состояния кровли, отмосток и асфальтовых повехностей вокруг здания;

- проверка резервных вводов водо- и электроснабжения;

- проверка штукатурки по фундаменту и цоколю;

- опробование вторых вводов электроснабжения жилых домов;

- ревизия запорной и регулировочной арматуры.

Гл. инженер

ООО «Дом

наших друзей» Кирьяк В.С.

 **Российская Федерация**

 **Общество с ограниченной ответственностью**

 **«Дом наших друзей»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**398042, г. Липецк, ул. В. Скороходова, д. 11, офис 4,**

**тел./факс 22-08-45, e-mail: dnd-lipetsk@rambler.ru**

**ИНН 4826060152 КПП 482601001**

**р/с 40702810035000007823 в Липецком ОСБ № 8593 СБ РФ**

**к/с 30101810800000000604 БИК 044206604**

**ОГРН 1074823022339**

**№ \_\_\_\_ от « » августа 2015г.**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИСПЕКЦИЯ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

**План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг. дома по адресу ул. Неделина, д. 61:**

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами планового сплошного обследования жилого здания;

- промывка внутренних систем центрального отопления гидравлическим способом;

- промывка внутриквартальных сетей и вводов;

- опрессовка домовых систем, элеваторных узлов;

- покраска дверей, стен в местах загрязнения;

- замена ламп на энергосберегающие;

- обследование состояния кровли, отмосток и асфальтовых повехностей вокруг здания;

- проверка резервных вводов водо- и электроснабжения;

- проверка штукатурки по фундаменту и цоколю;

- опробование вторых вводов электроснабжения жилых домов;

- ревизия запорной и регулировочной арматуры.

Гл. инженер

ООО «Дом

наших друзей» Кирьяк В.С.