|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | Утверждаю: |  |
|  | | |  | Директор ООО "Дом наших друзей" | |
|  | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Горбунов | |
|  |  |  |  | "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г. | |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Предложения управляющей компании ООО "Дом наших друзей" о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов*** | | | | | |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Наименование мероприятия по энергосбережению** | **Годовой экономический эффект, установки энергосберегающих светильников в МОП, руб.** | **Стоимость материалов с установкой, руб.** | **Срок окупаемости предлагаемого мероприятия, мес.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **4** | **5** |
| 1 | ул. Космонавтов, 92 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников | 4622,4 | 11000 | 7 |
| 2 | пр. Шишкина, 1а | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников | 2311,2 | 5500 | 7 |
| 3 | ул. В.Скороходова, 11 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников | 11556 | 27500 | 7 |
| 4 | ул. Н.Логовая, д.7 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников | 1617,84 | 3850 | 7 |
| 5 | бул. Есенина, д. 5 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников | 9244,8 | 22000 | 7 |
| 6 | ул. Киевская, д. 41 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников | 9244,8 | 22000 | 7 |
| 7 | ул. Л.Толстого, д. 28 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников | 11556 | 27500 | 7 |
| 8 | пр. Победы, д. 104 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников | 6933,6 | 16500 | 7 |
| 9 | ул. 8 Марта, д.3 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников | 9244,8 | 22000 | 7 |
| 10 | ул. Неделина, д. 61 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников | 9244,8 | 22000 | 7 |